ㅇ「상수도관 사용기준」관련 Brain-storming 실시

□ 송·배수관 자재 평가기준 적용검토(안)

기본 항목	배 점	세부 평가항목	배 점
기본물성	20	내압성(수밀성)	4
		강도(인장강도, 압축강도)	4
		온도변형률	4
		내식성	4
		자외선 저항성(보관)	4
경제성	20	내용연수	5
		m당 공사비	15
시공성	20	가공,운반,취급성	10
		공사의 용이성	10
유지관리성	20	관로탐사 가능여부	8
		누수복구시 복구시간	7
		타 제품과의 호환성	5
기존관과의 접합성	10	기존관과 인장강도 차이	5
		접합부위 수밀성 평가	5
환경성	10	철거자재 활용성	5
		소각, 폐기위험성	5
계	100점		100점

작성기관(부서) : 강동수도사업소   급수운영과

상수도사업본부

ㅇ「상수도관 사용기준」관련 Brain-storming 실시

□ 급수관 자재 평가기준 적용검토(안)

기본 항목	배 점	세부 평가항목	배 점
기본물성	20	내수압	5
		압축강도	5
		인장강도	5
		전식 및 내약품성 여부	5
경제성	20	직관 및 부속 자재비	10
		m당 공사비	10
시공성	30	이음부 접합 강도	8
		이음부속 최소화 정도	7
		이음부 접합 용이성	8
		접합부 시공시간	7
유지관리성	30	관로탐사 가능여부	8
		누수복구 시간	7
		기존 이음부속과의 호환성	8
		동결 해빙 가능여부	7
계	100점	계	100점

작성기관(부서) : 강동수도사업소   급수운영과

상수도사업본부