비상구관련 실태점검 결과보고서(10월)

□ 조사개요

○ 기 간 : 2015. 10. 01 ~ 10. 31(기간 중 3일)

○ 대 상 : 전국교수공제회 서울회관등 6개소

○ 인 원 : 소방장 박정수 등 6명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  6 개소 중   양호 6 개,  불량    개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	6	6						6
백화점
할인점
대형판매시설
복합영화상영관
기타	6	6						6

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

- 특이사항없음

○ 향후 개선대책

- 다중이용시설 비상구 관리실태 및 운영사항 확인

- 관계인의 비상구 안전관리에 관한 중요성 인식 고취

- 안전의식 확보 시까지 지속적 안전관리 추진

□ 분야별 주요 불량내용

(광진소방서)

용도	대상명	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
일반음식점	건국대 새천년회관14층	피난통로상 장애물 제거 ,소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
고시원	세종원룸텔	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
일반음식점	하이난	피난통로상 장애물 제거 ,소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
공동주택	건국대학교2차민자 기숙사(레이크홀)	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
복합건축물	전국교수공제회 서울회관	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
근린생활	퓨처큐브타워 (길승타워)	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서