비상구관련 실태점검 결과보고서(7월)

□ 조사개요

○ 기 간 : 2015. 7. 01 ~ 7. 31(기간 중 3일)

○ 대 상 : 화양타워 등 6개소

○ 인 원 : 소방장 박정수 등 6명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  6 개소 중   양호 6 개,  불량    개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	6	6						8
백화점
할인점
대형판매시설
복합영화상영관
기타	6	6						8

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

- 특이사항없음

○ 향후 개선대책

- 다중이용시설 비상구 관리실태 및 운영사항 확인

- 관계인의 비상구 안전관리에 관한 중요성 인식 고취

- 안전의식 확보 시까지 지속적 안전관리 추진

□ 분야별 주요 불량내용

(광진소방서)

용도	대상명	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
고시원	o2원룸텔	피난통로상 장애물 제거 ,소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
일반음식점	꼬꼬닭발포차	소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
“	블루케찹건대점	피난통로상 장애물 제거 ,소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
복합건축물	화양타워	소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
복합건축물	한림타워	피난통로상 장애물 제거	현지시정(이동조치)	광진소방서
업무시설	KCC파크타운	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서