비상구관련 실태점검 결과보고서(1월)

□ 조사개요

○ 기 간 : 2016. 1. 1 ~ 1. 31(기간 중 9일)

○ 대 상 : 화양브라운스톤등 16개소

○ 인 원 : 소방장 박정수 등 8명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  16 개소 중   양호 16 개,  불량    개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	16	16						3
백화점
할인점
대형판매시설
복합영화상영관		1
기타	16	15						3

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

- 특이사항없음

○ 향후 개선대책

- 다중이용시설 비상구 관리실태 및 운영사항 확인

- 관계인의 비상구 안전관리에 관한 중요성 인식 고취

- 안전의식 확보 시까지 지속적 안전관리 추진

□ 분야별 주요 불량내용

(광진소방서)

용도	대상명	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
일반음식점	테라스 (구.래빗하우스)	피난통로상 장애물 제거 ,소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
일반음식점	준코 (업종변경,의원)	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
일반음식점	MIXX LOUNGE BAR	피난통로상 장애물 제거 ,소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
병원시설	건국대학교병원	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
복합건축물	화양브라운스톤	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
교육시설	세종대학교	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서

용도	대상명	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
휴게음식점	뻔뻔한아집비어	특이사항없음		광진소방서(의소대)
휴게음식점	헌터스	특이사항없음		“
노래방	춤추는 돌고래 노래 연습장	특이사항없음		“
일반음식점	모모스테이크	특이사항없음		“
pc방	zzz pc방	특이사항없음		“
일반음식점	장수가	특이사항없음		“
일반음식점	탐앤탐스	특이사항없음		“
휴게음식점	설화장	특이사항없음		“
복합건축물	스타시티영존	특이사항없음		“
영화관	군자시네텍	특이사항없음		“