비상구관련 실태점검 결과보고서(2월)

□ 조사개요

○ 기 간 : 2016. 2. 1 ~ 2. 29(기간 중 7일)

○ 대 상 : 군자씨네텍등 14개소

○ 인 원 : 소방장 박정수 등 8명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  14 개소 중   양호 14 개,  불량    개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	14	14						3
백화점
할인점
대형판매시설
복합영화상영관
기타	14	14						3

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

- 특이사항없음

○ 향후 개선대책

- 다중이용시설 비상구 관리실태 및 운영사항 확인

- 관계인의 비상구 안전관리에 관한 중요성 인식 고취

- 안전의식 확보 시까지 지속적 안전관리 추진

□ 분야별 주요 불량내용

(광진소방서)

용도	대상명	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
고시원	웰빙텔(세종대점)	피난통로상 장애물 제거 ,소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
고시원	법촌고시원	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
일반음식점	꼬꼬닭발포차	피난통로상 장애물 제거 ,소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
문화및집회	군자씨네텍	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
공동주택	건국대기숙사 (쿨하우스)	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서
복합건축물	스타시티영존 (건국대영존빌딩)	피난통로상 장애물 제거 소화기분산배치	현지시정(이동조치)	광진소방서

용도	대상명	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
pc방	jj pc방	특이사항없음		광진소방서(의소대)
노래방	히트노래방	특이사항없음		“
일반음식점	하이미트	특이사항없음		“
휴게음식점	투썸플레이스	특이사항없음		“
일반음식점	이스트	특이사항없음		“
일반음식점	밤과음악사이	특이사항없음		“
휴게음식점	롯데리아	특이사항없음		“
휴게음식점	꼰티코	특이사항없음		“
				“
				“