비상구관련 실태점검 결과보고서

□ 조사개요

○ 기 간 : 2016. 6.15. ~ 6.29.

○ 대 상 : 20개소

○ 인 원 : 4개조 8명(연인원 32명)

□ 추진결과

1. 확인결과 : 총 대상 20개소 중 양호 16, 불량 1, 미실시 3

2. 세부점검 결과

구분	결 과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	미실시	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	20	16	1	3		1
고시원	12	10	1	1		1
산후조리원	4	4
일반음식점	4	2		2

□ 문제점 및 개선사항 : 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치 내용	소방서
고시원	영상고시원	6층 출입구 피난구유도등 점등 불량	조치명령	송파 소방서