비상구관련 실태점검 결과보고서

□ 조사개요

○ 기 간 : 2016. 4. 21 ~ 4. 25

○ 대 상 : 팡파르 등 21개소

○ 인 원 : 소방특별조사요원 4명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 21개소 중 양호 19개,  불량 2개

2. 세부점검 결과

구분	결과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	미실시	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	21	19	2			1		1
백화점
할인점
대형판매시설
복합영화상영관
기타	21	19	2			1		1

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

- 특이사항 없음

○ 향후 개선대책

※ 주요 추진내용 및 특수시책 보고시 사진첨부

□ 분야별 주요 불량내용

(용산소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
단란주점	팡파르	지하층 비상구 이후 외부 피난통로 확보 부적정	구청통보	용산소방서
단란주점	샤인	피난유도선 단선상태	조치명령	용산소방서