비상구관련 실태점검 결과보고서

□ 조사개요

○ 기 간 : 2016. 3. 23 ~ 3. 25

○ 대 상 : 세븐 등 20개소

○ 인 원 : 소방특별조사요원 4명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 20개소 중 양호 19개,  불량 1개

2. 세부점검 결과

구분	결과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	미실시	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	20	19	1			1
백화점
할인점
대형판매시설
복합영화상영관
기타	20	19	1			1

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

- 특이사항 없음

○ 향후 개선대책

※ 주요 추진내용 및 특수시책 보고시 사진첨부

□ 분야별 주요 불량내용

(용산소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
일반음식점	채	피난구유도등 점등 불량	조치명령	용산소방서

붙임 6

1/4 분기  추진실적 보고서식

용산소방서

1. 의용소방대 활용『119 비상구 지킴이』활동

가. 대  상 : 총 17개소 17회

(1월 - 4개소 4회, 2월 - 8개소 8회, 3월 - 5개소 5회)

나. 동원인원 : 총 51명(의용소방대원 34, 기타인원 17)

다. 추진실적

구 분	계		관계인 등 계도 및 안내문 배포․설명		현지시정		기타 (과태료 등)
	개소	건수	개소	건수	개소	명	개소	건수
계	17	64	17	64
다중이용시설	17	64	17	64

※ 현장 활동사진

블루스퀘어	선인프라자	아스테리움용산

2. 홍보활동 추진실적

○ 안내문 배포 : 총 17개소 64건