붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	웰컴고시원
주 소	서대문구 경기대로 36
업 종	고시원업	설치층	3, 4, 5층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	출입구 비상구 통로상 장애물 설치행위 없음
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
특이사항	비상구 부속실에 설치된 완강기 로프관리 소홀로 즉시 시정조치함	현지시정
참 고	관계자 남궁재식에게 피난방화시설 관리철저토록 계도함

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2016.1.21.	이치노	정재철

붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	웰빙텔
주 소	서대문구 충정로 43-4 (2층)
업 종	고시원업	설치층	2층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	비상구 부속실내 장애물 적치됨 (종이박스 등)	행정조치(과태료)
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
특이사항	총무 박건수에게 피난방화시설 관리철저토록 계도함
참 고

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2016. 1. 21.	이치노	정재철

붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	리빙캐슬
주 소	서대문구 충정로 43-4 (3층)
업 종	고시원업	설치층	3층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	출입구 비상구 통로상 장애물 설치행위 없음
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
특이사항	관계자 차남정에게 피난방화시설 관리철저토록 계도함
참 고

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2016.1.21.	이치노	정재철

붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	CJ고시원
주 소	서대문구 충정로 20-4
업 종	고시원업	설치층	4층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	통로상 간이 빨래건조대 1개 비치되어 즉시제거조치함	현지시정
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
특이사항	관계자 조성흠에게 피난방화시설 관리철저토록 계도함
참 고

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2016.1.21.	이치노	정재철