붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	짬뽕주의 (구, 리빙캐슬 고시원)
주 소	서대문구 충정로11길 12
업 종	일반음식점	설치층	2층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	통로상 장애물 설치행위 없음
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
특이사항	관계자 등림지에게 피난방화시설 관리철저토록 계도함
참 고

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2016.1.7.	남희철 이치노	정재철

붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	게스트하우스 (명문고시텔)
주 소	서대문구 경기대로 80
업 종	고시원업	설치층	2, 3층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	통로상 장애물 설치행위 없음
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
특이사항	2층 유도등 4개소 미점등 ( 출입구 : 1개, 통로상 : 2개,비상구 : 1개 )	조치명령
참 고	총무 장상환에게 피난방화시설 관리철저토록 계도함

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2016. 1. 7.	남희철 이치노	정재철