붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	아이비 고시원
주 소	서대문구 북아현로 72-10
업 종	고시원업	설치층	1, 2층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	통로상 장애물 설치행위 없음
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
특이사항	특이사항 없으며 관계자 연주흠에게 피난방화시설관리철저토록 계도함
참 고

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2015.12.15	남희철 이치노	정재철

붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	대성 고시원
주 소	서대문구 북아현로 54-1
업 종	고시원업	설치층	3층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	통로상 장애물 설치행위 없음
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
	피난구유도등 미점등(2개소) (출입구 1개소, 비상구 1개소)	- 조치명령
참 고

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2015.12.15	남희철 이치노	정재철

붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	한양 고시원
주 소	서대문구 북아현로2안길 2
업 종	고시원업	설치층	2, 3층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	2층 부속실내 가구류 냉장고 등 물품 비치	조치명령
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
	피난구유도등 미점등(2개소) ( 3층 출입구 2개소 )	- 조치명령
참 고

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2015.12.15	남희철 이치노	정재철

붙임 1

비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	코코 리빙텔
주 소	서대문구 신촌로 35길 7
업 종	고시원업	설치층	3, 4층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄, 훼손행위 없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	통로상 장애물 설치행위 없음
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	- 계단 폐쇄 또는 장애물 설치행위 없음
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄, 훼손행위 없음
	피난구유도등 미점등(2개소) ( 3층 비상구 1개소, 4층 출입구 1개소)	- 조치명령
참 고

확인일	확인자	센 터 장	검사지도팀장	예방과장
2015.12.15	남희철 이치노	정재철