	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상구 등 피난방화시설 긴급 불시단속 계획

1. 관련근거

○ 본부장 지시사항(2014.5.6.)호 「비상구 등 소방시설 긴급 불시단속」

○ 조선일보 언론보도(2014.5.6.) 「설마가 막아버린 비상구」

○ 본부 예방과-9948(2014.5.6.) 「비상구 등 피난방화시설 긴급 불시단속 계획」

2. 금일 언론보도와 관련하여 “멀티플렉스 극장에 장애물로 극장을 탈출해도 건물에 갇히는 구조, 초기대응 불가능하다”라는 내용에 따라 아래와 같이 비상구 등 피난방화시설 긴급 불시단속을 시행하고자 합니다.

가. 점검일시 : 2014. 5. 6.(화) 20:30부터 일제단속

나. 대    상 : 3개소

계	멀티플렉스	단독영화상영관
3	2	1

다. 확 인 반 : 1개조 6명(안전책임관 예방과장)

- 조장 검사지도팀장, 소방특별조사 4명

라. 주요 점검사항

○ 피난·방화시설 중점확인(방화셔터, 출입구 외부까지 피난통로 확보)                  ○ 비상구 물건적치 또는 장애물 설치 행위 등

○ 관계인의 소방안전관리 능력 및 실질적인 수행 여부 확인

※ 특히 조선일보 보도대상은 철저하게 점검(사실확인 등)

마. 중점 착안사항(조사서 특이사항에 기재)

○ 타용도와 권원(건물, 영업장)이 분리된 경우 문제점 여부

○ 비상구 및 방화샤터 출입문 정상 작동여부

○ 단속 후 명확한 증거 재증(동영상, 사진 등)

붙임 : 1. 비상구 등 피난방화시설 불시단속 대상 1부.

2. 비상구 등 불시단속대상 현황(3개소) 1부.  끝.

담당자			검사지도팀장			예방과장			소방서장
협조자
시행	예방과-4784	(		)	접수		(		)
우	136-090	서울 성북구 종암로27길 3	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02)925-0901	/전송	02)906-0119	/	wowjsu@seoul.go.kr	/	비공개