붙임 3

피난·방화시설 불시단속 결과보고서

□ 단속개요

○ 기 간 : 2014년5월19일 ～ 6월20일

○ 대 상 : 삼익쇼핑센터등 7개소

○ 인 원 : 28명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  7 개소중 양호 7개, 불량 0개,  미실시 0 개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	7	7
백화점
할인점
복합쇼핑몰	1	1
복합영화상영관
다중이용업소	6	6
기타

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

-안전센터에서 출동차량으로 실시 할 경우 단속도중              출동으로 출동 후 다시 단속할 경우 업주와 마찰 우려됨

○ 향후 개선대책

-검사지도팀에서 실시하는 것이 타당하다고 생각됨

※ 주요 추진내용 및 특수시책 보고시 사진첨부

□ 분야별 주요 불량내용

(도봉소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
예)
대형할인점	000 할인점	3층 피난계단 폐쇄	시정명령 및 과태료	도봉소방서