비상구 안전관리를 위한 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 시민고객님의 사업이 날로 번창하시길 바랍니다.

귀 업소를 이용하는 시민의 안전을 위하여 비상구 등 피난ㆍ방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 관련법령

❍ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조

❍ 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제11조

❖ 위반내용 및 벌칙

대 상	위 반 행 위	과태료 부과금액
다 중 이용업소	- 피난ㆍ방화시설을 폐쇄ㆍ훼손ㆍ변경하는 등의 행위를 한 자	50 ~ 300만원
특정소방 대 상 물	- 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설 주위에 물건을 쌓아 두거나 장애물을 설치하는 행위 - 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설 용도에 장애를 주 거나 소방활동에 지장을 주는 행위 - 그 밖에 피난시설이나 방화시설을 폐쇄ㆍ훼손ㆍ변경 하는 행위 - 피난시설이나 방화시설을 폐쇄ㆍ훼손ㆍ변경하는 등의 행위를 한 자	100 ~ 300만원

❖ 주요 위반행위

도어스토퍼 설치	도어체크 제거ㆍ훼손	방화문 제거

강동소방서장