- 백화점 등 다중이용시설 - 비상구 안전관리 추진대책

지속적인『생명의 문 비상구』안전관리 체계를 유지하고 비상구 관리가 미흡한 일부 백화점 등 다중이용시설 관계인 안전의식 향상과 피난통로 환경개선을 위한 추진대책임.

Ⅰ

추진근거

❍「비상구 폐쇄 등 불법행위 신고포상금 지급에 관한 조례」폐지조례 (2012.7.30)

❍ 2015. 주요업무계획 (다수 인명피해 우려시설 집중관리)

Ⅱ

추진방향

❍ 다중이용시설 비상구 관리실태 및 운영사항 확인

❍ 관계인 자율안전의식 제고 및 선제적 예방활동을 통한 근원적인 불량요인 제거

❍ 비상구 주변 관행적인 불량요인 발견 시 엄중 조치

Ⅲ

비상구 등 불법 행위 실태

❍ 피난․방화시설의 중요성 인식부족에 따른 불법행위 잔존

* 비상구·피난통로·소화설비 앞 및 방화셔터 하강라인 진열품 설치 등

❍ 도난 등 외부인 출입을 제한하기 위해 시설 폐쇄

* 방화문 폐쇄 및 번호키 사용 등

❍ 편의 또는 영업이익 추구를 위한 피난․방화시설 훼손

* 방화문 자동잠금장치 훼손 및 방해 장치(고임목 등) 설치

	< 주요 위반사례 >
◈ 방화문 개방 : 고임목, 종이고정, 쓰레기통 고임 등 ◈ 비상구 및 피난통로 상 : 고정식 및 이동식 장애물 설치, 고정식 칸막이 설치 등 ◈ 방화셔터 하강라인 : 이동식 가판대 및 물건 적치 등 ◈ 비상구 위치 표시 확인 곤란 : 배너 및 물건적치 등

Ⅳ

세부 추진계획

□ 의용소방대원“119 비상구 지킴이”운영

❍ 대 상 : 비트플렉스, CGV왕십리점

❍ 편 성 : 1개조 3명 (부녀소방대 2명 참여)

※ 예방과–1763(2015.1.26.)호 “비상구 등 피난․방화시설 특별단속 계획 보고(시달)” 및 예방과-5161(2015.3.10.)호 “2015년도 비상구 지킴이 명단 변경 및 단속일정 시달” 의거 기 실시중

❍ 방 법

- 활 동 : 매주 3회 (평일),  1회 1개조 활동 (지도, 계몽 ⇒ 단속위주)

- 비상구 지킴이 대원은 우수대원 선발 운영

- 의용소방대원 제복 착용 후 지킴이 활동, 활동수당은 예산의 범위내에서 지급

❍ 기타 의용소방대원「119 비상구 지킴이」운영은 예방과-5199(2014.3.4.)호에 의거 지속 실시

□ 비상구 안전점검의 날 운영

❍ 기   간 : 연 중 (매월 4일)

❍ 대   상 : 역사주변, 백화점, 할인점, 전통시장, 터미널, 고층건축물 등

(취약 다중이용업소 포함)

❍ 비상구 안전점검 실시

- 확 인 반 : 안전센터 3개조(2인 1조)

- 방  법

․ 비상구 등 피난․방화시설 현장 확인

․ 피난․방화시설 안전관리 교육 및 미흡한 사항에 개선

․ “클린데이”, 피난안내도 및 피난안내영상물 설치 확인 병행

< 클린데이(Clean Day) >

∘ 기간 및 대상 : 매월 4일, 11층 이상 고층건축물

∘ 추진사항

- 주방렌지 후드 등에 축적된 기름찌꺼기, 먼지 유해물질 제거

- 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검

- 닥트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크 발생요소 제거

Ⅵ

행정사항

❍ 의용소방대 비상구 지킴이 활동 대원에게  운영 취지 및 방법 등을 설명하여 민원 발생 소지 차단

❍ 비상구 안전점검의 날(매월4일)  운영 철저

❍ 비상구 안전관리 추진대책 실적을 익월 1일한 보고(기 실시중인 월보와 동일)

- 보고서식 : 붙임2 활용 (활동사항 및 모범사례 등 사진 첨부)

비상구 등 안전관리 안내

건물 관계인의 자율적인 안전관리로 이용시민의 안전을 도모하고자, 비상구 등 피난․방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

○「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조

○「다중이용업소의 안전관리에 관한 법률」제11조

□ 대상별 위반행위에 대한 벌칙

대 상	위반행위	과태료 부과금액
소 방 대상물	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위	50 ~ 200만원
	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ∘ 그 밖에 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위
다 중 이용업소	∘ 피난시설이나 방화시설을 폐쇄 · 훼손 · 변경하는 등의 행위를 한 자

※ 피난․방화시설 등의 범위 : 계단(직통계단․피난계단․옥외피난계단), 복도,

출입구(비상구포함), 옥상광장, 기타 피난시설, 피난통로, 방화구획(방화문 포함) 등

※ 폐쇄 : 유사시 사용할 수 없도록 잠그거나 용접 등 개방이 불가능하도록 한 행위

※ 훼손 : 제거하거나 고임장치 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

□ 위반사항(예시)

도어체크 탈락 (미설치)	말발굽 설치	비상구 앞 장애물 적치

광진소방서장

「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명			위 치
대표자		전화번호			업종
규 모	R.C / 층, 연면적 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위
비상구 훼손행위
물건적치 또는 장애물 설치
비상구 변경행위
특이사항
참 고

일 시	대원 성명	팀 장	과 장	서 장
20 . .

/  분기  추진실적 보고서식

광진소방서

1. 의용소방대 활용『119 비상구 지킴이』활동

가. 대  상 : 총     개소     회

(○월 -   개소  회, ○월 -  개소   회, ○월 -  개소   회)

나. 동원인원 : 총    명(의용소방대원    , 기타인원      )

다. 추진실적

구 분	계		관계인 등 계도 및 안내문 배포․설명		현지시정		기타 (과태료 등)
	개소	건수	개소	건수	개소	명	개소	건수
계
다중이용시설

※ 현장 활동사진

사진 설명

2. 홍보활동 추진실적

○ 안내문 배포 : 총       개소    건