문서번호	시설보수과-6644
결재일자	2021. 8. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조	관리과장
	운영과장

수방 비상근무 상황보고

2021. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

2021. 8. 1.(토) 18:00 호우주의보 발표, 1단계 비상근무     발령으로 비상근무를 하고 그 결과를 보고드림

강수량

강수량(㎜)					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
7/29	7/30	7/31	8/1	금년누계
0.0	0.0	3.0	21.0	739.7	549	0.61

❍ 오늘 예상 강수량 : 10~20㎜

비상근무 현황

❍ 2021. 08. 01. 18:00 : 호우주의보 발효, 1단계 비상근무 발령

❍ 2021. 08. 01. 23:00 : 비상근무 해제

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		제2처리장	제3처리장	제4처리장	수위
‘21.08.01.	20:00 ~	-	엔진 1 대 모터 10 대	모터 1 대	6.4
‘21.08.01.	23:00 ~	-	엔진 0 대 모터 10 대	모터 1 대	5.5

방류동 펌프 가동현황

일 시		제3 방류동	청계 방류동	수 위
‘21.08.01.	20:00 ~	-	-	-
‘21.08.01.	23:00 ~	-	-	-

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰(08.01. 20:00) 특이사항 없음

❍ 2차 순찰(08.01. 23:00) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 위성영상

행정사항

❍ 1일 8시간 이상 비상근무자는 익일 대체휴무 실시하거나, 초과근무시간 4시간 인정

※ 토·일요일 각 8시간 이상 연속 근무자는 휴일 다음의 정상근무일에 2일 연속

대체휴무 또는 초과근무 총 8시간 인정

❍ 현안업무로 인해 부득이하게 정상근무 실시 경우, 평일기준 10일이내 대체휴무 실시

❍ 휴가자는 대직자와 협의하여 업무에 공백이 없도록 대체휴무시행

붙임: 수방대책 비상근무자 서명부 1부.  끝.