문서번호	시설보수과-7290
결재일자	2021. 8. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조	관리과장
	운영과장

수방 비상근무 상황보고

2021. 08.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

제12호 태풍 오마이스(OMAIS)가 우리나라에 접근함에 따라

2021. 8. 23.(월) 18:00, 수방 비상근무 1단계가 발령되어

상황관리 근무에 임하고 그 결과를 보고함.

강수량

강수량(㎜) *종로구 송월동 기준					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
8.20.	8.21.	8.22.	8.23.	금년누계
0	62.8	0	7.4	839.6	133	0.60

* 08.24. 수도권 예상 강수량 : 30~80㎜

비상근무 현황

❍ 2021. 08. 23. 18:00 : 수방 1단계 비상근무 발령

❍ 2021. 08. 24. 08:00 : 수방 1단계 비상근무 해제

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		제2처리장	제3처리장	제4처리장	수위(m)
‘21.08.23.	18:00 기준	-	엔진 0 대 가동 모터 6 대 가동	모터 1 대 가동	5.8
‘21.08.24.	00:00 기준	-	엔진 0 대 가동 모터 8 대 가동	모터 1 대 가동	5.6

방류동 펌프 가동현황

일 시		제3 방류동	청계 방류동	수위(m)
‘21.08.23.	18:00 기준	-	-	7.0
‘21.08.24.	00:00 기준	-	-	7.5

순찰결과 특이 사항 및 피해 사항

❍ 1차 순찰(08.23. 20:00) 해당 없음

❍ 2차 순찰(08.24. 06:00) 해당 없음

기상현황

2021.08.24. 08:00 위성 레이더 영상	2021.08.23. 기본 분석일기도

행정사항

❍ 1일 8시간 이상 비상근무자는 익일 대체휴무 실시하거나, 초과근무시간 4시간 인정

※ 토·일요일 각 8시간 이상 연속 근무자는 휴일 다음의 정상근무일에 2일 연속 대체휴무         또는 초과근무 총 8시간 인정

❍ 현안업무로 인해 부득이하게 정상근무 실시할 경우 평일 기준 10일 내 대체휴무 실시

❍ 휴가자는 대직자와 협의하여 업무에 차질이 없도록 대체휴무 시행

붙 임  수방 비상근무자 서명부(2021.08.23.) 1부.  끝.