첨부-2

비상벨 설치현황

(중부공원녹지사업소)

번호	화장실명	합계	여자 화장실		장애인(남·녀) 화장실		경보전달방법			전원공급방식
			여자 변기수	비상벨 개수	장애인 비상벨	비상벨 개수	자체경보 (벨+경광등)	사업소(현장 관리소)연계		전기	건전지
								유선(전화음성)	무선
1	남산공원 석호정(장충)	8	6	6	2	2	○	○		○
2	남산공원 장충체육회(장충)	7	5	5	2	2	○	○		○
3	남산공원 장충단공원(장충)	9	7	7	2	2	○	○		○
4	남산공원 야외식물원(한남)	8	6	6	2	2	○	○		○
5	남산공원 호현당(회현)	13	11	11	2	2	○			○
6	남산공원 도서관입구 검표소(회현)	7	5	5	2	2	○		○		○
7	남산공원 도서관뒤편 안중근(회현)	9	7	7	2	2	○		○		○
8	남산공원 중앙계단 입구(회현)	8	7	7	1	1	○			○
9	남산공원 목멱산방(회현)	8	6	6	2	2	○			○
10	남산공원 수복천 입구(팔각)	8	6	6	2	2	○			○
11	남산공원 팔각정 입구(팔각)	19	17	17	2	2	○				○
12	간데메공원	3	2	2	1	1	○				○
13	낙산공원 정상	5	4	3	1	1	○				○
14	낙산공원 중앙광장	5	4	3	1	1	○				○
15	용산가족공원 주차장	9	8	8	1	1	○				○
16	용산가족공원 야외광장	7	6	6	1	1	○				○
17	중랑 나들이 마당	10	8	8	2	2	○				○
18	중랑 캠핑장 관리소	10	8	8	2	2	○	○			○
19	중랑 캠핑장 상부(가족)	5	3	3	2	2	○	○			○
20	북서울(갤러리1층)	7	5	5	2	2
21	북서울(갤러리2층)	5	5	5	0	0
22	북서울(야외)	17	15	15	2	2
23	북서울(주차장)	5	3	3	2	2
비상벨 전체 합계		190	152		38