<앞 면>

【 관리번호 : 현장대응단 - 1 】

비상소방용수시설 관리카드

시 설 명	비상공동정호
소 재 지	수유3동 172-209 은모루어린이 공원 내
규 격	낙차			수심	구조물
	3m			40m	콘크리트조
관리주체	강북구청	관리부서명		수유3동장(민방위담당)	☏ 02-901-2112
소방차 근접거리	4m
구 조	관리번호	29-15-가1
	관리책임	수유3동장
	준공일자	1979.12.24
	규 모	656톤/일
	펌 프	20KW
	배수구경	32mm
	동시취수	1대
기타시설물
기타 사항	펌프차에서 수관2벌(30m)

<뒷 면>        위 치 도

비상소방용수시설 ★ 차량진입 □ □ □ □ 표지판 □ 도로 ―	소방서 (센터) : ◉ 구청 (센터) : ◑ 관리소 : ▥ 기 타 : 명칭

<앞 면>

【 관리번호 : 우이119안전센터 - 1 】

비상소방용수시설 관리카드

시 설 명	비상공동정호
소 재 지	인수동 451-178 구립 제일 경로당
규 격	낙차			수심	구조물
	2m			2.5m	철근콘크리트조
관리주체	강북구청	관리부서명		민방위대대	☏ 02-901-2135
소방차 근접거리	4m
구 조	관리번호	29-12-가1
	관리책임	인수동장
	준공일자	1977.12.23
	규 모	60톤/일
	펌 프	5KW
	배수구경	30mm
	동시취수	1대
기타시설물
기타 사항
내부 사진			외부사진

<뒷 면>

비상소방용수시설 ★ 차량진입 □ □ □ □ 표지판 □ 도로 ―	소방서 (센터) : ◉ 구청 (센터) : ◑ 관리소 : ▥ 기 타 : 명칭

<앞 면>

【 관리번호 : 우이119안전센터 - 2 】

비상소방용수시설 관리카드

시 설 명	4.19탑 연못
소 재 지	수유4동 산9-1 4.19 국립묘지
규 격	낙차			수심	구조물
	1m			1.2m	콘크리트조
관리주체	4.19묘지	관리부서명		4.19묘지	☏ 02-990-0419
소방차 근접거리	30m
구 조	관리번호
	관리책임	4.19묘지 관리소장 (심재용)
	준공일자	1995.4.19
	규 모	2011통/일
	펌 프
	배수구경
	동시취수	5대
기타시설물
기타 사항	현재 분수대가 있는 연못으로 사용중

<뒷 면>

비상소방용수시설 ★ 차량진입 □ □ □ □ 표지판 □ 도로 ―	소방서 (센터) : ◉ 구청 (센터) : ◑ 관리소 : ▥ 기 타 : 명칭