비상 소방용수시설 관리카드

✺ 취수지명	서울 잔디 광장 내
✺ 관할 소방서	중부소방서(거리3.8㎞)	✺ 관할 안전센타		충무로119안전센터(거리1.8㎞)
✺ 위 치	중구 태평로1가 31 서울도서관 앞 서울광장 내
위 치 도			소방차량 접근 취수 장면
✺ 출동경로 : 충무로안전센타→을지로3가역 좌회전-> 퇴계로31길 직진후 우회전->퇴계로 직진후 회현사거리에서 우회전→취수장

비상 소방용수시설 관리카드

✺ 취수지명	메트로호텔 주차장
✺ 관할 소방서	중부소방서(거리3.4㎞)	✺ 관할 안전센타		충무로119안전센터(거리1.4㎞)
✺ 위 치	중구 을지로2가 199-33(메트로호텔 주차장)
위 치 도			소방차량 접근 취수 장면
✺ 출동경로 : 충무로안전센터→충무로 직진→명보사거리 좌회전→명동성당 사거리 우회전 →을지로2가에서 을지로 1가 방면으로 좌회전→취수장