① 비상소방용수시설 현황

계	자 연 수 리			인 공 수 리
	소 계	연 못	한 강	소 계	우 물	사 설 저수조	기 타
4	-	-	-	4	-	4	-

② 비상소방용수시설 세부내역

연번	구분		시설명	위치	수심	낙차	구조물	소방차 접근 거리	동시 취수 차량
	대구분	소구분
1	인공수리	저수조	사저제107호	길2동 산31-3 삼익파크(아) 508동 앞	4	4	콘크리트	3	2
2		저수조	사저제110호	길동 산38 신동아(아) 6동 앞	3.5	4	콘크리트	2	2
3		저수조	사저제112호	길동 산38 신동아(아) 1동 앞	2.5	3	콘크리트	4	2
4		저수조	사저제113호	길동 산38 신동아(아) 10동 앞	3	3	콘크리트	8	2