비상소화장치 적재비품

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	기준 수량	부족수량 (총 개수)	비고
1	수관	40㎜× 15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	원형핸들		개	1
8	스탠드파이프		개	1
9	손전등	6v	개	1
10	갈쿠리	0.8m	개	1		소화전(제수변)개폐용
11	지렛대	1m	개	1
12	해머	5kg	개	1