비상소화장치함 내 비품 현황

적재 비품 현황

- 소방호스 외 11종

연번	품 명	모 양	수 량	단 위
1	소방호스(40m/m)		10	본
2	관 창		1	개
3	소화기(3.3㎏)		2	개
4	전환카프링(65mm→45mm)		1	개
5	소방호스용 스파나		2	개
6	소화전개․폐용 스파나		1	개
7	스탠드파이프		1	개
8	지상식소화전 원형핸들		1	개
9	손전등		1	개

연번	품 명	모 양	수 량	단 위
10	갈쿠리		1	개
11	지렛대		1	개
12	해 머		1	개

□ 비상소화장치함 내부