비상소화장치함 점검 및 이륜순찰 일정

Ⅰ		비상소화장치함 및 순찰조 편성 현황 (27개소)

연번	관리 번호	설 치 위 치		구역 구분	점검자(팀)	비 고
		도로명 주소	법정동 주소
1	48호	왕산로30길 29	용두동 20-3	A구역	2팀 이륜담당 (소방위 정용석)	임시폐전 : 2개소
2	49호	천호대로45길 73	용두동 39-325
3	56호	무학로43길 44	용두동 754-9
4	58호	한빛로7길 7	용두동 199-4
5	62호	천호대로24길 39-1	용두동 129-127
6	52호	천호대로4길 19-3	신설동 109-5
7	35호	경동시장로10가길 3	제기동 620-95	B구역	3팀 이륜담당 (소방장 유형창)	신설 : 2개소 (매설식 시민자율소방함)
8	39호	회기로8가길 18	제기동 122-399
9	40호	왕산로35길 58	제기동 476-5
10	43호	고산자로40길 23-4	제기동 899-12
11	44호	약령시로15길 20	제기동 341
12	45호	홍릉로1가길 1	제기동 632-19
13	53호	약령중앙로 76-1	제기동 715
14	38호	홍릉로3길 23	제기동 486-10
15	84호	고산자로36길 31-4	제기동 995-3
16	85호	고산자로36길 25	제기동 995-10
17	86호	고산자로40길 24	제기동 988-21
18	89호	고산자로36길 25	제기동 995-10
19	90호	왕산로33길 13	제기동 650
20	33호	약령시로7길 19	제기동 227-2	C구역	1팀 이륜담당 (소방장 윤성진)
21	54호	안암로20길 24	제기동 136-137
22	55호	제기로2길 47	제기동 134-63
23	57호	제기로4다길 7-2	제기동 203-3
24	59호	제기로6길 37-1	제기동 67-402
25	60호	제기로4나길 13	제기동 67-17
26	67호	정릉천동로 102	제기동 892-64
27	78호	안암로18가길 28	제기동 67-19

Ⅱ		비상소화장치함 및 보이는 소화기 점검 일정 (1월중)

Ⅲ		이륜순찰 노선 현황

연번	점검 일자	점검자 (이륜순찰담당)	담당구역	보이는 소화기 대상 수(세트)	비 고
1	1. 7(화)	소방장 윤석남	A구역	29개소	※ 보이는 소화기 점검 병행 실시
2	1. 14(화)	소방장 유형창	B구역	6개소
3	1. 21.(화)	소방장 윤성진	C구역	27개소

연번	노선	대상물명	대상물 위치	비 고
1	1선	선농단	제기동 274-1	기타
2		용두시장	용신동 231-5	재래시장
3		한솔동의보감	제기동 892-71	대형대상
4		풍물시장	신설동 109-5	재래시장
5	2선	경동시장	제기동 1036	재래시장
6		동서시장	제기동 650	재래시장
7		(구)제기시장 뒤편 주택가	제기로5길 ‧ 7길, 안암로 24일대	기타(취약지역)
8		청량리유사시장5블럭	제기동 1140-5	화재경계지구

Ⅳ		행정사항

■ 비상소화장치함 점검, 소방이륜차 운행일지 입력을 119행정정보시스템 활용 전산입력 철저

■ 점검 시 형식적인 점검은 지양하고 가급적 지역 주민 사용법 교육을 병행한 점검이 될 수 있도록 함.

■ 비상소화장치에 비치된 내구연수 경과 소화기는 즉시 교체

■ 비상소화장치함 외부에 보이는 소화기 비치할 경우 함 내부 소화기 비치 생략 가능

■ 비상소화장치함, 보이는 소화기 고장 발생 시 대응총괄팀에 즉시 보고