【비상소화장치함 파손 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
비상소화장치	5-38호	종로구 세검정로 209-23	좌측문 지지대 파손	사용가
1. 파손 원인 : 2016. 11. 22. 10:00경 민원인 전화수보후 소방위 박기성등 4명 및 펌프차량을 이용하여 종로구 세검정로 209-23에 위치한 비상소화장치함 파손 확인함. ※ 차량에 의해 파손된 것으로 추정하여 주변 거주자 및 CCTV조사한바 주변에 거주하고 있는 권미순씨가 운전하다 파손하는 CCTV를 찾아내어 보험처리 수리조치함. (사고접수번호 :16********6 동부화재) 2. 사용가능 여부 및 안전조치 : 비상소화장치함 내부(소화전 및 비상소화장치 장비)는 파손되지 않아 사용가능함.
2016년 11월 22일 조 사 자 소방장 손 선 중 확 인 자 신영119안전센터장 김 택 철

【비상소화장치함 고장사진 및 위치도】