비상소화장치 검정품 설치여부 확인 결과

(비소 전대상 작성해주세요~)

연번	비소 번호	설치 연도	설치 주체	소화전 연결방식	소방호스	설치위치 도로명 주소	검정품 사용여부			비고
							비소함	관창	소방호스
1	125호	2002		일체형	일반	용산구 효창원로12가길 17	o	o	o
2	132호	2009		일체형	일반	용산구 백범로74길 23	o	o	o
3	1호	1989		일체형	일반	용산구 원효로35길 37-16	o	o	o
4	7호	1990		분리형	일반	용산구 원효로39길 25-15	o	o	o
5	16호	1993		일체형	일반	용산구 효창원로25나길 20	o	o	o
6	17호	1993		분리형	일반	용산구 효창원로25다길 14	o	o	o
7	39호	1994		분리형	일반	용산구 효창원로23나길 14	o	o	o
8	40호	1994		분리형	일반	용산구 새창로12길 30	o	o	o
9	41호	1994		일체형	일반	용산구 원효로35가길 6	o	o	o
10	51호	1994		분리형	일반	용산구 원효로63길 25	o	o	o
11	28호	1994		분리형	일반	용산구 원효로19나길 6	o	o	o
12	52호	1994		분리형	일반	용산구 원효로41가길 14-19	o	o	o
13	64호	1994		분리형	일반	용산구 한강대로14나길 34	o	o	o
14	69호	1994		분리형	일반	용산구 한강대로14가길 55	o	o	o
15	58호	1994		일체형	호스릴	용산구 이촌로37길 25	o	o	o
16	61호	1994		분리형	일반	용산구 효창원로12가길 10	o	o	o
17	74호	1995		일체형	호스릴	용산구 효창원로42길 38-14	o	o	o
18	98호	1997		분리형	일밙	용산구 효창원로48길 20-3	o	o	o
19	134호	2006		일체형	일반	용산구 한강대로14다길 21	o	o	o
20	137호	2014		일체형	일반	용산구 이촌로29길 16-15	o	o	o
21	141호	2016		분리형	일반	용산구 이촌로29길 21-22	o	o	o