비상소화장치 파손 내역(서교)

비소번호	종별	사용가부		위 치	파 손 내 역	비 고
		가	부
100호	분리형	O		성미산로 190-14 (일심교회 옆)	비소 전면에 설치된 열쇠보관함 파손	2014.9.15(월) 자체정비 완료예정

위치도

사  진

끝.