비상소화장치 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2016. 3. 27.(일)

○ 용수구분 : 비상소화장치

○ 비소번호 : 383호

○ 설치위치 : 중구 퇴계로12가길 9(회현동1가 117-9)

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장사유 : 2016년 3월 27일 13시 30분경 비상소화장치 점검시 비상소화장치 함 왼편 아래쪽 모서리 부분이 파손된      것을 확인함.

보고일 : 2016. 3. 27.

확인자 : 소방교 이주수

■ 고장 비상소화용수 사진(비소 383호)

■ 위치도