비상소화장치 고장 보고

○ 발생일자 : 2014. 10. 22.(수)

○ 용수구분 : 비상소화장치

○ 비소번호 : 214

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 다산로 274-0 우일타운

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장사유 : 2014년 10월 22일 현장대응단 3진압대 비상소화장치 사용훈련 중 호스릴 연결부위가 파손된 것을 발견. 40mm소방호스를 연결해 방수해본 결과 사용가능.

보고일 : 2014. 10. 22.

확인자 : 소방위 김광진

소방위 정익훈

소방교 김승범

소방사 이호규

소방사 장명종

■ 고장용수사진(214호)

■ 위치도