비상소화장치 고장 보고

○ 발생일자 : 2015. 2. 24.(화)

○ 용수구분 : 비상소화장치

○ 비소번호 : 54

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 마장로 13

(서울특별시 중구 신당동 775)

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장사유 : 2015년 2월 24일 비상소화장치점검 중 외관이 찌그러짐을 발견. 미상의 차량에 의해 외관 파손이 의심됨.

보고일 : 2015. 2. 24.

확인자 : 소방위 김광진

소방장 김재영

소방사 이호규

소방사 박정호

■ 고장용수사진(54호)

■ 위치도