비상소화장치 고장 발생 알림

비상소화장치 329호 : 동작구 신대방14길 23 향나무빌라 비상소화장치함 자체훈련 중 호스릴 연결 금속부위 파열 발견(사용가)
□ 위치도
□ 관련사진 (주변환경)	훈련사진
비상소화장치함	고장부위(파열)