- 청렴도 향상 및 지역주민의 화재초기대응능력 향상을 위한 -

비상소화장치 관리 개선대책

비상소화장치 관리 개선대책

소방차량 진입곤란지역 등의 화재 시 비상소화장치를 활용한 초기대응능력을 향상 시키고자 마련한『비상소화장치 설치ㆍ관리 개선대책』임.

Ⅰ		대상 및 관리실태

대  상 : 비상소화장치함 17호

□ 주소 : 관악구 삼성동 808-495 삼성동시장 내 신림여성교실건물 앞

□ 삼성동시장 내 화재취약지역 소방차량 진입곤란지역 화재발생시 지역주민들의 초기 진화용으로 설치

관리실태

□ 지역의 통․반장 등 책임감이 강하고 비상소화장치 인접거주자를 대상으로 관리자를 지정․운영

□ 비상소화장치 점검․정비는 관할소방서에서 정기적으로 실시

□ 비상소화장치함 내 소화기 및 후래쉬 등 활용비품 비치

□ 지역주민들에 대하여 정기적으로 사용법 교육․훈련 실시

Ⅱ		개선대책

□ 소화기 아크릴함 설치 - [별첨]참고

- 삼성동시장 상인 및 시장이용주민들이 화재발생시 쉽게 발견하여 사용할수 있도록 소화기 아크릴함을 구매하여 설치.

※ 재난관리과-3431(2014.8.13.)『비상소화장치함 민원발생보고』관련입니다.

□ 비상소화장치 점검․정비 등 관리 철저

- 월3회 점검․정비 실시 확행(분기1회 일제점검 실시)

- 필요시 오토바이 및 기동순찰 대상에 포함하여 점검․정비

□ 지역주민 비상소화장치 사용법 교육․훈련 및 홍보강화

- 지역주민에 대한 비상소화장치 교육훈련 강화(연 2회, 반기별)

- 화재 초기진화를 위한 비상소화장치의 필요성 홍보 강화

- 실제 방수훈련을 실시하여 자위소방능력을 향상

Ⅲ		행정사항

□ 소화기 아크릴함 설치 후 해당관할부서 및 관리자는 관리에 철저를 기하기 바랍니다.

[별첨1]

소화기 아크릴함 설치결과