비상소화장치 제84호

□ 현  황

설치장소	은평구 응암로 22길 3-1					설치년도		2013.12.1
지역여건	신응시장내(소방차 진입곤란)					설치유형		일체형
관할센터	녹번	진입로폭		2.5M			소방차불통거리		100m
관련소화전	103004		인근소화전		103006

□ 비상소화장치 사진

전 면	내 부

□ 위 치 도

	범 례
	가용지역
	비상소화장치
	점유소화전
	인근소화전
	진 입 로
	불통도로

열쇠관리자 및 자위소방대 조직 편성표

□ 비상소화장치 제 84호(은평구 응암로 22길 3-1)

□ 열쇠관리자

구 분	성 명	주 소	전화번호	비고
정		비밀번호 자물쇠
부
부

□  자위소방대

					대 장			김종규
					부대장			윤만조
화재진압반						대피유도반							장애물제거반
반장	윤만근					반장		이승민					반장	김진수
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원

□ 자위소방대 비상연락망(연락처)

연번	성 명	주 소	전화번호	비 고
1	정계승	응암2동 427-130	*************	주민
2	엄경섭	응암2동 427-106	*************	주민
3	김봉덕	응암2동 427-130	*************	주민
4	이종상	응암2동 427-168	*************	주민
5	임정순	응암2동 427-115	*************	주민
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

비상소화장치 적재 비품

비소 84호

연번	품 명	규 격	단 위	수량	비 고
1	수관	40㎜ x 15m		10개
2	관창	40㎜		1개
3	소화기	3.3㎏		2개
4	전환카프링	65 →40㎜
5	카프링스파나	65,40㎜ 겸용		1개
6	복스파나	1.2m		1개
7	스탠드파이프	65㎜		1개
8	손전등	6v		1개
9	손전등예비용밧데리	6v		1개
10	갈쿠리	0.8m
11	지렛대	1m		1개
12	해머			1개
13	구리스(윤활세정제)	800㎖		1개
14	드라이버	30㎝		1개