비상소화장치 관리현황(이촌)

○호스릴:2개소   ○일체형(개량식):6개소   ○일반식:13개소

연번	비소번호	위 치	점유소화전		설치 년도	설치주체	형식	소화전거리(m)	비 고
1	1	원효로35길 37-16(성심수도원성당)	지상식	2391	1989	소방비용	개량식		2007.9.개량
2	7	원효로39길 25-15(전파관리소담)	지하식	1144	1990	소방비용	일반식	10
3	16	효창원로25나길 20(88주택맞은편)	지상식	197	1993	소방비용	개량식		2011.11.개량
4	17	효창원로25다길 14(경로당길)	지하식	1952	1993	소방비용	일반식	4.5
5	28	원효로19나길 6(성심여고 좌측담)	지하식	1945	1994	소방비용	일반식	15
6	38	효창원로42길 29(삼익당한약방앞)	지하식	1269	1994	구청비용	일반식	1	이설예정으로 사용불가
7	39	효창원로23나길 14(삼성아파트공원옆)	지하식	492	1994	구청비용	일반식	19
8	40	새창로12길 13(용산동사무소앞)	지하식	198	1994	구청비용	일반식	2	고장(오른쪽 문 지지축 파손 / 2014.10.24.)
9	41	원효로35가길 6(세탁소골목안)	지상식	1143	1994	소방비용	개량식		2005.12.이설됨
10	51	원효로63길 25(일반가앞)	지하식	453	1994	구청비용	일반식	9
11	52	새창로33길 36(비전교회앞)	지하식	337	1994	구청비용	일반식	2
12	58	이촌로37길 25(철길옆)	지상식	767	1994	소방비용	개량식		2006.9.개량 (12.6.5호스릴설치)
13	61	효창원로12가길 10(좁은골목안)	지하식	954	1994	구청비용	일반식	9
14	64	한강대로14나길 30(복지단담장옆)	지하식	518	1994	구청비용	일반식	19
15	69	한강대로14가길 55(복지단담장안)	지하식	978	1994	구청비용	일반식	0.5
16	74	효창원로 88-10(용문시장안쪽)	지상식	1460	1995	소방비용	개량식		2009.6.개량 (11.10.17호스릴설치)
17	98	효창원로48길 20-3(황색건물앞)	지하식	1628	1997	소방비용	일반식	9
18	125	효창원로12가길 23(언덕밑전봇대앞)	지상식	2205	2002	소방비용	개량식
19	132	백범로74길 23(골목내일반가앞)	지상식	1251	2005	소방비용	개량식
20	134	한강대로14나길 38 (복지단우측두번째골목안쪽)	지상식	2350	2006	소방비용	개량식
21	137	용산구 이촌로 29길 16-19 (좁은 골목안)	지상식	2502	2014	소방비용	개량식		2015.1.월중 적재비품 적재예정