비상소화장치 관리현황(이촌)

○호스릴:2개소   ○일체형(개량식):6개소   ○일반식:13개소

연번	비소번호	위 치	점유소화전		설치 년도	설치주체	형식	소화전거리(m)	비 고
1	1호	원효로35길 37-16(성심수도원성당)	지상식	2391	1989	소방비용	개량식		2007.9.개량
2	7호	원효로39길 25-15(전파관리소담)	지하식	1144	1990	소방비용	일반식	10
3	16호	효창원로25나길 20(88주택맞은편)	지상식	197	1993	소방비용	개량식		2011.11.개량
4	17호	효창원로25다길 14(경로당길)	지하식	1952	1993	소방비용	일반식	4.5
5	28호	원효로19나길 6(성심여고 좌측담)	지하식	1945	1994	소방비용	일반식	15
6	39호	효창원로23나길 14(삼성아파트공원옆)	지하식	492	1994	구청비용	일반식	19
7	40호	새창로12길 13(용문동주민센터앞)	지하식	198	1994	구청비용	일반식	2
8	41호	원효로35가길 6(세탁소골목안)	지상식	1143	1994	소방비용	개량식
9	51호	원효로63길 25(일반가앞)	지하식	453	1994	구청비용	일반식	9
10	52호	원효로41가길 14-19 (원효로 경로당 후면)	지하식	1069	1992	구청비용	일반식	2
11	58호	이촌로37길 25(철길옆)	지상식	767	1994	소방비용	개량식		2006.9.개량 (12.6.5호스릴)
12	61호	효창원로12가길 10(좁은골목안)	지하식	954	1994	구청비용	일반식	9
13	64호	한강대로14나길 30(복지단담장옆)	지하식	518	1994	구청비용	일반식	19
14	69호	한강대로14가길 55(복지단담장안)	지하식	978	1994	구청비용	일반식	0.5
15	74호	효창원로 88-10(용문시장안쪽)	지상식	1460	1995	소방비용	개량식		2009.6.개량 (11.10.17호스릴)
16	98호	효창원로48길 20-3(황색건물앞)	지하식	1628	1997	소방비용	일반식	9	2019.5.20. (임시폐전)신축공사
17	125호	효창원로12가길 23(언덕밑전봇대앞)	지상식	2205	2002	소방비용	개량식
18	132호	백범로74길 23(골목내일반가앞)	지상식	1251	2005	소방비용	개량식
19	134호	한강대로14나길 38 (복지단우측두번째골목안쪽)	지상식	2350	2006	소방비용	개량식
20	137호	용산구 이촌로 29길 16-19 (좁은 골목안)	지상식	2502	2014	소방비용	개량식
21	141호	용산구 이촌로 29길 21-22 (좁은 골목안)	지하식	1254	2016	소방비용	일반식	50