비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2019. 5. 9.(목)

대상명	비상소화장치 16호	위 치	강서구 화곡로43가길 32-5
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	15명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			우현로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 1.7KM, 약7분소요
3. 인근소화전 확인			공소 24-2호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등)
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 수관은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2019. 5. 9.(목)

대상명	비상소화장치 36호	위 치	강서구 화곡로37길 24-0
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	10명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			화곡로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2.5KM, 약8분소요
3. 인근소화전 확인			공소 120066호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2019. 5. 9.(목)

대상명	비상소화장치 40호	위 치	강서구 화곡로 217-9
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	20명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			오목로로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			화곡119안전센터에서 2.5KM, 약10분소요
3. 인근소화전 확인			공소 호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2019. 5. 15.(수)

대상명	비상소화장치 31호	위 치	강서구 강서로 45나길 21
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	4명(주민/상인)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			시장안쪽이여서 소방차는 대로변에 부서.
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 1KM, 약2분소요
3. 인근소화전 확인			공소 17-111호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등)
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 수관은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2019. 5. 15.(수)

대상명	비상소화장치 41호	위 치	강서구 강서로17가길 65 세진빌라
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	4명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			우현로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2.6KM, 약7분소요
3. 인근소화전 확인			공소 14-128호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등)
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 수관은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2019. 5. 18.(토)

대상명	비상소화장치 11호	위 치	서울특별시 강서구 강서로47다길 32-8
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	4명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			강서로 47다길 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 0.7KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 170019호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등)
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 수관은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2019. 5. 18.(토)

대상명	비상소화장치 21호	위 치	서울특별시 강서구 월정로30길 69-0 시장공중화장실
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	4명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			월정로 30길 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 3.0KM, 약19분소요
3. 인근소화전 확인			공소 140090호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등)
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 수관은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2019. 5. 18.(토)

대상명	비상소화장치 32호	위 치	서울특별시 강서구 남부순환로19길 64-0
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	4명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			남부순환로 19길 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2.2KM, 약11분소요
3. 인근소화전 확인			공소 170093호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등)
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 수관은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)