비상소화장치 관리현황

신도림119안전센터

□ 총괄현황

구분/소별	수량	개량식(일체형)	일반식(지하)	지 역 별
계	1	1	1	시 장	화재경계	기타취약(소방차진입불가)
	1	1	1			1

□ 대상현황

연번	관리번호	위 치	형 식	수리번호	설치일	지역
1	53호	신도림로15가길 15 (신도림동 296-22)	지상식	1379	95/6	소방차진입불가
	이	하	여	백

□ 이륜순찰 대상
연 번	구 분	대 상 명	주 소	비 고
1	기타취약	비상소화장치 53호	신도림로15가길 15	신도림
2	기타취약	소방통로확보지역	신도림로11길(280번지일대)	신도림
3	기타취약	태영프라자	경인로59길 8	신도림
4	기타취약	중앙유통단지	경인로53길 15	신도림
5	기타취약	공구상가1번지	경인로54길 4	신도림
6	기타취약	소방통로확보지역	신도림로11길(신도림동 291-300번지일대)	신도림
7	기타취약	금강리빙스텔2	신도림로 7	신도림
8	기타취약	안성공구상가	경인로 579	신도림
9	기타취약	구로기계공구상가	구로중앙로 198	신도림
10	기타취약	신도림역	새말로 117-21	신도림
11	기타취약	도림천역	신도림동 271-62	신도림
12	기타취약	푸르지오1차	경인로 661	신도림
13	기타취약	디큐브시티(아파트)	경인로 662	신도림
14	기타취약	디큐브시티(호텔,백화점)	신도림 662	신도림

□ 노선별 순찰대상 현황
파출소별	대상수	노선	순 찰 순 서	비 고
신도림	14개소	1선	①도림천역→②비상소화장치 → ③소방통로확보지역(신도림동 280번지 일대) → ④태영프라자 → ⑤중앙유통단지 → ⑥공구상가1번지	6개소 (총5.1㎞)
		2선	①소방통로확보지역(신도림동291-300번지일대)→②금강리빙스텔2→③안성공구상가→④구로기계공구상가→⑤디큐브(아파트)→⑥디큐브(호텔,백화점)→⑦신도림역 → ⑧푸르지오1차	8개소 (총5㎞)