비상소화장치 관리현황

고척119안전센터

□ 총괄현황

구분/소별	수량	개량식(일체형)	일반식(지하)	지 역 별
계	13	5	8	시 장	화재경계	기타 주거밀집
	13	5	8	2		11

□ 대상현황

연번	관리번호	위 치	형 식	수리번호	설치일	지역
1	14호	고척로 39길 34 (고척2동 261-38)	지상식 (일체형)	875	92/6	주거밀집
2	15호	고척로 33가길 64 (고척2동 253-363)	지상식 (일체형)	2897	92/6	주거밀집
3	16호	고척로 27다길 51 (고척2동 241-263)	지하식	813	93/4	주거밀집
4	17호	고척로 16길 25 (개봉1동 64-59)	지하식	782	93/4	주거밀집
5	40호	고척로 33라길 24-12 (고척2동 241-354)	지하식	817	94/12	주거밀집
6	41호	고척로 18길 48 (개봉1동 68-73)	지하식	1028	94/12	주거밀집
7	55호	고척로 27다길 75 (고척2동 241-257)	지하식	1055	95/6	주거밀집
8	57호	고척로 52마길 52-11 (고척2동 309-1)	지하식	808	95/6	주거밀집
9	58호	고척로 20길 25-1 (개봉1동 68-303)	지하식	1443	95/6	주거밀집
10	82호	고척로 39가길 17 (고척2동 251-12)	지상식 (일체형)	2013	01/5	주거밀집
11	85호	고척로 41길 24 (고척2동 262-12)	지하식	1448	02/5	주거밀집
12	93호	고척로 40길 20 (고척2동 257-7)	지상식 (일체형)	3025	15/2	유사시장
13	96호	고척로 32길 11-4 (고척2동 253-130)	지상식 (일체형)	3026	15/2	유사시장

□ 이륜순찰 대상
연번	구분	대상명	주 소	비고 (취약사유)
1	유사시장	고척근린시장	고척로41가길일대 (고척2동 253,257번지)	유사시장
2	기타취약	소방통로확보지역	고척로41가길일대 (고척2동 253번지 )	소방통로확보대상
3	기타취약	소방통로확보지역	고척로21나길일대 (개봉1동 19번지)	소방통로확보대상
4	기타취약	개봉1동 43번지 일대(미소들병원 포함)	고척로21나길일대 (개봉1동 43번지)	노유자시설
5	기타취약	소방통로확보지역	고척로39길일대 (고척2동 260번지)	소방통로확보대상
6	기타취약	홍진,은성연립	고척로27바길일대 (고척2동 241번지)	화재취약대상
7	기타취약	에덴장애인종합복지관	고척로21가길84-35 (개봉1동 50-8번지)	화재취약대상
□ 순찰노선
안전 센터별	대상수	노선	순찰순서	비고
고척	20개소	1선	① 소방통로확보지역 (고척2동 260일대) → ②비소85호(순찰함1) → ③비소14호 → ④비소82호 → ⑤소방통로확보지역 (고척2동253번지일대) → ⑥비소15호 → ⑦비소16호 → ⑧비소55호 (새날을여는청소년쉼터,고척동만남의집) → ⑨비소40호(순찰함2) → ⑩연립주택 등 화재취약지역(홍진,은성연립)	10개소 (총5㎞)
		2선	①비소57호(순찰함1)→②비소93호→③유사시장지역(고척근린시장-고척2동253,257번지일대)→④비소96호→⑤소방통로확보지역(개봉1동19번지일대)→⑥미소들병원(개봉1동43-1번지일대)→⑦에덴장애인종합복지관(개봉1동50-8번지일대)→⑧비소17호(임마누엘개봉공동체포함)→⑨비소41호→⑩비소58호(순찰함2)	10개소 (총6㎞)