비상소화장치 이설 및 보수공사 검수 결과

▣ 대   상

○ 관리 번호 : 74

○ 위     치 : 은평구 서오릉로 23길 14

(은평구 구산동 316-17)

▣ 공사 내역 : 시건장비 정비 등(탈색 도색)

▣ 검 수 자 : 소방장  신 춘 수

▣ 검수 결과 : 시건장치 정비 양호 / 탈색 도색 불량

▣ 검수 사진

시건장치 정비 : 양호	탈색 및 도색 : 불량

비상소화장치 이설 및 보수공사 검수 결과

▣ 대   상

○ 관리 번호 : 51호

○ 위     치 : 은평구 서오릉로 21길 30-25

(은평구 구산동 355-87)

▣ 공사 내역 : 시건장비 정비 등(탈색 도색)

▣ 검 수 자 : 소방장  신 춘 수

▣ 검수 결과 : 시건장치 정비 양호 / 탈색 도색 불량

▣ 검수 사진

시건장치 정비 : 양호	탈색 및 도색 : 불량