비상소화장치 보수공사 확인 결과

<이촌119안전센터>

연번	종 별	용수번호	형 식	위 치	조사결과 (양호/불량)	불량내용	비 고
1	비소	132	일체형	백범로74길 23	양호

※ 119행정정보시스템 사진 등 변경할 것

아래쪽에 사진입력

비상소화장치 준공검사 확인 결과(사진)

132호/외부 (※주변건물 및 도로 등 위치파악 가능토록 넓게 촬영)	132호/내부 (※적재비품 등이 보이도록 내부촬영)

132호/외부

(※함 전면 부착물이 보이도록 촬영)