붙임3		비상소화장치 보수 및 함 교체, 형식 개선 대상

□ 비상소화장치 보수 대상

구분	비상소화장치 번호	사 유	비 고
현장대응단
신교센터
종로센터
연건센터	4-20	함 우측 측면 찌그러짐(벌어짐)
신영센터
숭인센터

□ 노후 비상소화장치 함 교체 대상

구분	비상소화장치 번호	사 유	비 고
현장대응단
신교센터
종로센터
연건센터	4-06	노후화 (붉은색)
	4-07	노후화(미관 정비요)
신영센터
숭인센터

□ 비상소화장치 형식 개선(일체형 → 호스릴) 대상

구분	비상소화장치 번호	사 유	비 고
현장대응단
신교센터
종로센터
연건센터	4-46	화재경계지역
	4-01	시장지역
	4-28	시장지역
신영센터
숭인센터

□ 분리형 비상소화장치 일체형 교체 대상

구분	비상소화장치 번호	사 유	비 고
현장대응단
신교센터
종로센터
연건센터	4-48	화재경계지역
	4-47	화재경계지역
	4-05	화재경계지역
신영센터
숭인센터