비상소화장치 적재 소화기 현황

행당119안전센터

연번	비상소화장치 관리번호	소화기 압력	제조일	비고
1	6호	적절 적절	2018.3 2018.3
2	13호	부적절 부적절	2013.11 2013.11
3	14호	부적절 부적절	1992.4 2012.4
4	15호	부적절 부적절	2004.4 1996.5
5	20호	적절 적절	2018.4 2018.4
6	25호	부적절 부적절	1992.3 1992.3
7	51호	부적절 부적절	1994.11 1992.
8	96호	부적절 적절	1998.5 2016.6
9	100호	부적절 부적절	2002.4 1998.5
10	138호	적절 적절	2016.8 2016.8
11	1호	적절 적절	2014.9 2014.9
12	125호	부적절 부적절 적절	2001.1 2001.1 2016.12
13	24호	부적절 부적절	2007.9 2007.10

14	21호	적절 적절	2018.4 2018.4
15	46호	부적절 적절	1994.11 2013.11
16	129호	부적절 부적절	2003.3 2003.3
17	74호	적절 부적절	2013.3 2007.9
18	10호	부적절 부적절	2007.9 2007.9
19	17호	적절 적절	2018.3 2108.3
20	72호	적절 적절	2007.4 2009.4
21	73호	적절 적절	2013.11 2013.11
22	106호	적절 적절	2015.7 2015.7	소화기 1.5kg
23	89호	적절 적절	1997.1 1998.5
24	85호	적절 적절	2005.8 1998.5
25	71호	적절 적절	1996.5 1996.5