비상소화장치 검수 결과

□ 현황

연번	관리번호	위 치	식구분	활용용수	확인자	결 과
1	신설	양천구 신정동 1212-8 양천구 중앙로 39길 21-20	일체형	220053 (형식변경) 지하식⟹지상식	1팀장 우충식 등 4명	양호

□ 검수 불량 시 내용 작성

- 의류 수거함으로 인해 비소장치 측면부 문을 활용할 수 없음

-

□ 검수 결과 사진

비상소화장치 검수 결과

□ 현황

연번	관리번호	위 치	식구분	활용용수	확인자	결 과
1	신설	양천구 신정동 1166-3 양천구 중앙로 33길 22-14	일체형	신설 소화전	1팀장 우충식 등 4명	양호

□ 검수 불량 시 내용 작성

-

-

□ 검수 결과 사진