비상소화장치 이설 예정지 조사결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

현장대응단

우선 순위	식 별	위 치	건 물 명 (상세한 위치설명)	포 장 구 분	도로폭 (m)	인 근 수리와의 거리(m)	지 역 현 황
1	비소 (분리형)	용산구 효창원로104길 45(청파동1가 1-58)	주차장 입구 옆	아 스 콘	6	6	주택
2		이	하	여	백
3
4

비상소화장치 이설 예정지 위치도

연번	비소 번호	형 식	위 치	건 물 명 (상세한 위치설명)	포 장 구 분	도로폭 (m)	지 역 현 황	관 할 센 터
1	87	분리형	용산구 효창원로104길 45	주차장 입구 옆	아스콘	6	공동주택	현장 대응단