비상소화장치함 일제점검 점검결과

○○○ 119안전센터

● 정비대상 : 62개소

연번	대상	담당 센터	열쇠함 아크릴판	『비상소화장치』 명칭	안내문, 사용법	함상태	적재비품 상태	기타사항
1	73호(일)	영등포	양호	양호	양호	파손 (교체필요)	불량	불량내역
2	65호	당산	양호	양호	불량 (교체필요)	파손 (수리필요)	불량
3	71호	대림	파손(사용가)	없음	양호	양호	양호
4	55호(호)	신길	파손(사용불)	불량(교체필요)	없음	양호	양호
5	전체	대상	일제	점검	실시
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23