비상소화장치함 일제점검 점검결과

신길119안전센터

● 정비대상 : 15개소

연번	대상	담당 센터	열쇠함 아크릴판	『비상소화장치』 명칭	안내문, 사용법	함상태	적재비품 상태	기타사항
예시	73호(일)	신길	양호	양호	양호	파손 (교체필요)	불량	불량내역
예시	65호	신길	양호	양호	불량 (교체필요)	파손 (수리필요)	불량
예시	71호	신길	파손(사용가)	없음	양호	양호	양호
예시	55호(호)	신길	파손(사용불)	불량(교체필요)	없음	양호	양호
	전체	대상	일제	점검	실시
1	8호	신길
2	9호	신길
3	10호(호)	신길
4	11호(호)	신길
5	12호(일)	신길
6	13호	신길
7	14호	신길
8	15호(일)	신길
9	16호(호)	신길
10	23호(일)	신길
11	47호	신길
12	53호	신길
13	54호	신길
14	65호(일)	신길
15	73호	신길