비상소화장치함 75호  철거 및 보관

철거위치	관악구 봉천동 634-65	보관위치	본서 후정

연번	품명	규격	단위	보유수량	비고
1	수관	40mm*15m	본	10
2	번호키		개	1
3	관창	40mm	개	1
4	소화기	3.3Kg	개	2
5	전환카프링	65→40mm	개	1
6	카프링스파나	65,40겸용	개	1
7	복스파나	1.2m	개	1
8	스텐드파이프	65mm	개	1
9	복스파나또는원형핸들		개
10	손전등	6V	개	1
11	손전등예비용밧데리	6V	개	1
12	갈쿠리	0.8m	개	1
13	지렛대	1m	개	1
14	해머	0.6m	개	1
15	구리스	800㎖	개	1
16	드라이버	30cm	개	1
17	열쇠함아크릴		개
기타적재 비품