비상소화장치 적재비품 회수 결과

순번	품 명		규 격	단위	수량	비 고
1	수 관		40㎜×15m	본	10
2	관 창		40㎜	개	1
3	소 화 기		3.3㎏	개	2
4	전환카프링		65→40㎜	개	2
5	카프링스파나		65/40겸용	개	2
6	복스파나		1.2m	개	1
7	스텐드파이프		65㎜	개	1
8	복스파나 또는 원형핸들			개
9	손 전 등		6v	개	1
10	손전등 예비용밧데리		6v	개	1
11	갈 쿠 리		0.8m	개	1
12	지 렛 대		1m	개	1
13	해 머		0.6㎝	개	1
14	구리스(윤활세정제)		800㎖	개	1
15	드라이버(+,- 겸용)		30㎝	개	1
16	열쇠함아크릴(예비용)		100×150×15mm	개
17	WD-40(녹방지제)		360㎖	개	1
18	기 타 소 요 물 품	자물쇠
		열쇠			1