비상소화장치 적재 소화기 현황

성수 119안전센터

연번	비상소화장치 관리번호	소화기 압력	제조일	비고
1	112호	적절 부적절	2001. 01. 2004. 10.
2	88호	적절	2006. 02. 1998. 05.
3	70호	적절	1996. 05. 1996. 05.
4	135호	적절	2014. 07. 2014. 07.
5	50호	적절	1994. 11. 1994. 11.
6	7호	적절	1994. 11. 2012. 1.
7	104호	적절	1992. 07. 2004. 10.
8	122호	적절	2001. 01. 2015. 03.
9	94호	적절	1998. 05. 1998. 05.
10	5호	적절	2013. 06. 2013. 06.
11	49호	적절	1994. 11. 1994. 11.
12	2호	적절	2011.11 2013.11
13	45호	적절	2016.09 1994.05
14	107호	적절	2016.11 2016.11
15	58호	적절	1995.01 1995.01
16	19호	적절	2016.12 2016.12