- 지역사정에 밝은 의용소방대원 활용 -

비상소화장치 전담․관리 운영 계획

의용소방대원 활용 Man-To-Man식 전담 ․ 관리 운영을 통해

초기 대응태세를 강화하기 위한 비상소화장치 관리운영 계획임.

Ⅰ		추진배경

❍ (현장중심) 의용소방대 활성화 및 현장중심 소방업무보조 역할 확대

❍ (성과관리) 지속적인 점검 및 관리를 통해 효율성 극대화

□ (활성화방안) 의용소방대 조직운영 및 역할 정립 등 제도적 활성화 방안

Ⅱ		추진방향

의용소방대원을 외근직원 대체인력 보강․활용

의용소방대원 센터별 선발 및 교육	⇨	외근직원과 의용소방대원 합동조사․점검	⇨	의용소방대원 단독조사․점검	⇨	점검․조사 전담 의용소방대원

의용소방대원의 외근직원 대체인력으로 전담 전문화 추진

「비상소화장치 지킴이」운영절차

대원선발	⇨	활동실적 취합 제출 (증빙서류 포함)	⇨	실적관리	⇨	의용소방대원 활동비 지급
대응총괄팀 (대응단 및 센터인원지정)		관할 센터장/ 대응총괄팀		관할센터 및 대응총괄팀		대응총괄팀

Ⅲ		세부추진계획

① 비상소화장치 지킴이 선발-현장대응단, 각 센터 선발

비상소화장치 전담․관리 운영 로드맵

1~4개소 1인선발

선발

센터사전교육

교육

지킴이활동

임명

재난관리과

활동비 등 지급

활동

□ 임     명 : 의용소방대 199명(남성대장,여성대장,부대장2명제외)

□ 운     영 : 11.16(월) ~ 별명시

※ 현장대응단 및 각 119안전센터별 월 1회 실시

□ 대     상 : 의용소방대 전직원(비소개수가 의용소방대 총원보다 많음)

② 비상소화장치 지킴이 활동

조사(점검)대상 현황

□ 비상소화장치 현황  : 266개소                           (2015.11현재)

구분		계	현장 대응단	신교	종로	연건	신영	숭인
비소장치수		266	26	40	39	54	41	66
의소대원 인원		199	21	28	25	51	29	45
지 역 대		155	21	28	25	26	29	26
본 대		44	-	-	-	25 (남성대)	-	19 (여성대)

조사 및 점검

□ 운영 및 방법 : 소방서별 자체 계획 수립 시행

- 월1회 이상 내․외부 확인 및 작동점점, 청소 및 주변정리

- 소방차량 통행에 지장을 주는 장애물 제거 및 도로공사 등 파악

- 의용소방대원 조끼 및 신분증 휴대

- 의용소방대 비소담당자 개인사정에 의한 대리점검 가능(사직, 개인사정)

□ 비상소화장치 지킴이 교육 : 센터별 수립 시행 (월1회이상)

- 비상소화장치 사용 및 점검방법

- 안전사고 방지 및 민원발생 시 대처요령

- 활동실적 및 제출서식 작성 요령 등

□ 기    타 : 의용소방대원 활동에 따른 직원 협조

- 의용소방대원 활동내역(출․퇴근 및 활동시간 등) 철저 관리

- 의용소방대원 활동에 따른 필요 기자재 제공(필요시)

- 조사(점검)에 따른 결과 작성시 작업공간 제공

수당지급 : 출동수당 및 활동 보조비 활용

□ 재난대응과-2102(2015.1.29)호 『2015년 의용소방대 운영 기본계획』

Ⅳ		행정사항

□ 비상소화장치 전담관리 활동일지 센터별 실정에 맞게 변경 가능(수기)

□ 현장대응단 및 각119안전센터는 전담반 운영전 점검방법, 확인방법, 각종 안전사고요인 등 사전 교육 철저

□ 의소대원 4인이상 다수 조편성으로 점검실시하여 한 개대상물을 다수 공동으로 검점토록 실시

□ 전담관리 지정현황 2015.11.11한 붙임4에 의거 재난관리과 보고(알림)

□ 겨울철 기간 중 평가기준·지표 별도 시달 예정(본부시달)

□ 활동결과는 서식2, 3의거 매월 2일한 결과보고(알림)

※ 서식3는 수기로 작성하여 의소대담당 송부 후 스캔보고

붙임   1. 비상소화장치 전담관리 활동일지. 1부.

2. 비상소화장치 적재비품(체크리스트). 1부.  끝.

[붙임 1]

비상소화장치 전담관리 활동일지

결재	담 당	팀 장	센터장

근 무 일	2015. . . 요일	근무지	○○안전센터
출근시간	실질적 활동시간기입	퇴근시간	실질적 활동시간기입
의소대원 성명		서명(날인)

연번	점검내용	결과	현지시정내용	비고
1	내․외부 청결상태(함 관리상태 등)
2	적재비품 비치상태
3	작동상태
4	기타 특이사항

비상소화장치 적재비품(체크리스트)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40㎜× 15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	원형핸들		개	1
8	스탠드파이프		개	1
9	손전등	6v	개	1
10	손전등(예비배터리)	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	5kg	개	1
14	드라이버 +, -		개	1